## preparazione
[10 empty] | mod | anno | 2014
[10 empty] | mezzi | pagina 1 di 2 della
via de’ Cattani n.178, Firenze |  |  |  |  | sia cassone sia automezzo | [5 empty] | scheda n° | 1
|  |  | rilievo Fondo Ambientale di Prova | [5 empty] | rilievo Fondo Operativo di Riferimento
|  | CONTROLLATO |  |  | FAP-misure in nSv/h |  |  |  |  | FOR--misure in nSv/h
n° | data | per VALORE DI FONDO E VICINO SORGENTE indicare si o no | FONDO 1 | FONDO 2 | FONDO 3 | FONDO 4 | FONDO 5 | FAP media | 1a misura | 2a misura | FOR si può procedere? | note
1 | 2014-07-24 | si | 57.5 | 55.3 | 56.2 | 56.3 | 56.1 | 56.28 | 54 | 54 | 54 |  | 54 | TRUE
2 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
finita la scheda compilarne un'altra annotandone il numero a margine in alto ed aggiornare il primo numero del controllo

## registrazione
|  |  |  | AUTOMEZZI E CASSONI |  |  |  |  | mod | anno | 2014
|  |  |  | revisione del 24 lug 14 2014 |  |  |  |  | mezzi | pagina 2 di 2 della
via de’ Cattani n.178, Firenze | [9 empty] | scheda n° | 1
|  |  | COMPILARE IL FOGLIO PRECEDENTE PER CALCOLARE I LIMITI | [6 empty] | compilare una riga x ogni mezzo
se anomalia radiometrica compilare modulo irradiazione autocarri - valori in cps
n° | data | targa mezzo o contenitore misurato o FIR | materiale in I- ingresso | controllo a vista indicare il contenuto | FAP fondo ambientale | LIMITE PER SINGOLO PEZZO | FOR LIMITE PER MEZZI e cassoni | massimo rilevato | anomalia radiometrica si/no | note | operatore
1 | 2014-07-24 |  |  |  | 56.28 | 84.42 | 81
2 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ''
6 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
finita la scheda compilarne un'altra annotandone il numero a margine in alto