| Spett.le PREFETTURA DI Firenze fax 055 2783334 | Spett. ARPAT 055 7979 fax 055 3206218 arpat.protocollo@postacert.toscana.it |
| --- | --- |
| Spett. AUSL U.F. Igiene e Sanità Pubblica zona Firenze sud est fax 0556534423 Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro – fax 0556532383. | Spett. Sindaco di Figline Valdarno FI fax 055 9125386 |
| Spett. VVFF Comando provinciale di Firenze fax 055 2490300 | Spett. Direzione provinciale del lavoro fax 055 472620 |
| Spett. ##### Regione Toscana Settore protezione civile Fax 055 472620 | ###### Conferitore del rottame Fax ___________________ |

## Prot__________________

Figline Valdarno, ___________________

Oggetto:  Attività di controllo radiometrico sui carichi in ingresso ed  in uscita

art. 25 e 157 D.Lgs. 230/95  e art. 13 D.Lgs. 52/07 ALLARME N° _____

In data_______ alle ore _______ durante i controlli di routine in atto presso il nostro stabilimento è stata rilevata presenza di radioattività nel seguente carico:

Targa mezzo__________________________       formulario___________________

Materiale/Provenienza:_______________________________________________________

Tipo di allarme:    sospetta sorgente orfana  allarme innocente NORM  non classificabile

Identificazione       non identificato                a vista                              con spettrometro

Rilievo  a contatto mezzo_______cps   -- 800 cps a cm______ -- _______cps a cm_____

[ lo strumento usato  rileva 1400 cps/(µGy/h)- fondo tipico 100_120 cps]

Secondo le istruzioni operative interne il mezzo è stato posteggiato nell’area di sosta controllata ed è stato avvertito l’Esperto Qualificato.

Si resta in attesa di istruzioni in merito

Il Responsabile dell’Impianto